# 화학물질 상용성 검토표

검토표 사용 방법 질문 하나에 검토표 한 장을 씁니다. 질문은 이 제품을 이 시스템에서 만나는 것들과 함께 써도 되는가입니다. 섹션을 순서대로 채웁니다. 1. 모든 조합을 해당 구분(공존 약품, 접액 재질, 교체 시 잔류물)에 적고 농도(%), 온도 범위(°C, 기동 시, 세정 시, 계절별 극값 포함), 접촉 시간(h)을 함께 적습니다. 공용 라인, 방류벽, 누출에서 생기는 원액 접촉은 별도 행으로 추가합니다. 2. 차트 값이나 시험 값을 읽기 전에 구분마다 기준, 한계값, 출처를 적습니다. 3. 제품은 SDS 3번 항목의 성분, CAS 번호, 농도 범위로, 접액 재질은 등급으로 특정합니다. 상품명이나 재질 계열만으로는 그 행을 판단할 수 없습니다. 4. 공개 차트, 핸드북, 다른 현장의 경험에서 나온 값은 모두 측정 조건과 함께 대표값으로 표시합니다. 5. 조건부 판정마다 한계, 관찰 징후, 관찰 지점과 빈도, 중지 기준값을 정합니다. 6. 반응할 수 있는 약품의 혼합 시험이나 병 시험은 위험합니다. 섞기 전에 두 SDS의 7번과 10번 항목을 읽고, 소량부터 시작하며, 현장의 서면 절차를 따릅니다(미국 실험실에서는 OSHA 29 CFR 1910.1450에 따른 사업주의 Chemical Hygiene Plan). 판정: C = 상용성 있음(근거가 조건을 포괄), CC = 조건부 상용성(조건은 시험 또는 한계), I = 상용성 없음. 신뢰도: H(높음), M(중간), L(낮음). 예시는 빈 서식과 따로 마지막 페이지에 있습니다.

평가 ID: _________________________________________________________

날짜(YYYY-MM-DD): _____________________________________________________

작성자: ___________________________________________________________

검토자: ___________________________________________________________

고객과 현장: _____________________________________________________

시스템: ________________________________________________________________

평가 제품(이름, SDS 개정일): ____________________________

질문(한 문장): _______________________________________________

# 1. 조합과 기준

조합. 조합마다 한 행을 쓰고, 원액 접촉은 별도 행으로 씁니다.

| ID | 구분(약품, 재질, 잔류물) | 상대 대상 | 접촉 지점 | 농도(%) | 온도 범위(°C) | 접촉 시간(h) | 원액 접촉(Y/N) | 회피 가능(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

기준. 어떤 값도 읽기 전에 정합니다.

| 구분 | 기준(물성) | 한계값(값, 단위, 부호) | 출처(고객 규격, 제조사 확인서, 대표값) |
| --- | --- | --- | --- |

[ ] 차트 값이나 시험 값을 읽기 전에 기준과 한계값을 적었습니다.

[ ] 공용 라인, 방류벽, 누출에서 생기는 원액 접촉은 별도 조합 행이 있습니다.

[ ] 모든 온도 범위에 기동 시, 세정 시, 계절별 극값이 들어 있습니다.

# 2. 조성과 등급

제품, 공존 약품, 이전 제품(SDS 3번 항목과 10번 항목 기준).

| 제품 | 성분 | CAS 번호 | 농도 범위(%) | 공개 또는 내부 | SDS 10번 항목의 피해야 할 물질 | SDS 개정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

접액 재질.

| 재질과 위치 | 등급(합금, 컴파운드, 고분자, 코팅 시스템) | 정보가 나온 기록 | 등급 확인 여부(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- |

[ ] 제품 행마다 고객 관할 지역의 SDS를 썼습니다.

[ ] 계열로만 알려진 재질은 모두 등급 미확인으로 표시했습니다.

# 3. 조합별 판정

가스, 열, 유해 생성물을 낼 수 있는 조합을 맨 앞에 씁니다.

| ID | 판정값(단위) | 한계값 | 시험 조건 대 고객 조건 | 출처 종류와 날짜 | 대표값 여부(Y/N) | 판정(C, CC, I) | 신뢰도(H, M, L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

전체 판정(C, CC, I)과 이를 가르는 조합: __________

[ ] 근거가 포괄하는 농도, 온도, 접촉 시간을 넘어 상용성 있음으로 판정한 조합이 없습니다.

[ ] 공개 차트나 핸드북에서 나온 값은 모두 대표값으로 표시했습니다.

# 4. 운전 한계와 관찰 징후

조건부 상용성 조합마다 씁니다.

| ID | 한계(값, 근거) | 관찰 징후 | 관찰 지점 | 빈도 | 중지 기준값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

고객이 피할 수 있는 상용성 없음 조합마다 씁니다.

| ID | 분리 조치(전용 라인, 탱크, 플러싱, 분리 보관) |
| --- | --- |

[ ] 조건부이거나 회피 가능한 상용성 없음 조합이 없으면, 여기에 그렇다고 한 문장으로 적었습니다.

# 5. 확인 시험

| ID | 시험과 방법 | 조건(°C, h, 혼합 비율) | 합격 기준(1번 섹션) | 시료 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

전체 판정을 가르는 시험: _________________________________

[ ] 혼합 시험 전에 두 SDS의 7번과 10번 항목을 읽었습니다.

[ ] 혼합 시험은 현장의 서면 절차를 따르고 소량부터 시작합니다.

[ ] 아직 합의하지 않은 담당자와 기한은 합의 예정으로 표시했습니다.

# 6. 한계 사항

| 미결 사항(조성, 등급, 조건, 대표값) | 보류되는 판정 | 해결 방법 | 해결할 사람 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

재평가가 필요한 변경.

[ ] 공존 약품 추가

[ ] 재질 변경(개스킷, 씰, 배관, 코팅)

[ ] 온도 상승 또는 새 세정 단계

[ ] 주입량, 농도, 접촉 시간 변경

[ ] 어느 한쪽의 SDS 개정

[ ] 조건부 행의 새 시험 결과

다음 검토일(YYYY-MM-DD): _________________________________________

발행자, 날짜: _______________________________________________________

# 예시

이 페이지의 제품, 값, 이름, 날짜는 모두 검토표를 채우는 방법을 보여 주려고 꾸민 것입니다. 실제 시스템의 데이터가 아니며 어떤 제품에 대한 판정도 아닙니다.

질문: 산성 세정제인 제품 A를 살균제 B도 들어가고 EPDM 개스킷과 316L 스테인리스강 배관이 있는 회로에 써도 되는가? (예시)

| ID | 구분 | 상대 대상 | 접촉 지점 | 농도(%) | 온도 범위(°C) | 접촉 시간(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 공존 약품 | 살균제 B, 원액 | 공용 방류벽 | 100 | 5~35 | 누출 시 |
| C-02 | 공존 약품 | 살균제 B, 회로 내 | 회로수 | 2 | 15~45 | 연속 |
| C-03 | 접액 재질 | EPDM 개스킷 | 주입 라인 | 2 | 15~45, 세정 시 70 | 연속 |
| C-03N | 접액 재질 | EPDM 개스킷, 제품 원액 | 주입 라인 | 100 | 15~45 | 연속 |
| C-04 | 접액 재질 | 316L 배관 | 회로 | 2 | 15~45 | 연속 |

| 제품 | 성분 | CAS 번호 | 농도 범위(%) | SDS 10번 항목의 피해야 할 물질 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 A | 인산 | 7664-38-2 | 10~20 | 강염기, 산화제(예시) |

| ID | 한계값 대비 판정값 | 판정 | 다음 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 살균제 B의 SDS 10번 항목이 산을 피해야 할 물질로 기재 | I | 방류벽과 주입 라인 분리 |
| C-02 | 사용 희석 농도의 데이터 없음 | CC | 시스템 비율로 병 혼합 시험 |
| C-03 | 공급사 차트가 23 °C에서 EPDM을 양호로 평가, 대표값 | CC | 70 °C, 168 h 침지 시험 |
| C-03N | 공급사 차트가 23 °C에서 EPDM을 양호로 평가, 대표값. 주입 라인 내 제품 원액 | CC | 70 °C, 168 h 침지 시험 |
| C-04 | 50 °C에서 부식 속도가 한계값 미만, 공급사 시험 | C | 50 °C 미만 유지 |

전체 판정(예시): C-01을 분리하기 전까지 상용성 없음. 분리 후에는 C-02 병 혼합 시험 결과가 나올 때까지 조건부 상용성. 미결 사항: 개스킷 컴파운드 미확인, 보전 계획 담당자가 해결.