## 작성 방법
고객 현장 측정 기록 양식: 냉각수와 금속가공유
기록표의 용도
공급사가 방문하지 않는 기간에 고객이 개방 순환식 냉각수와 수용성 금속가공유에서 하는 일상 측정을 기록합니다.
관리 범위를 정하지 않고, 시험실 분석을 대신하지 않으며, 보일러수, 음용수, 레지오넬라 시료 채취, 고순도수는 다루지 않습니다.
작성 방법
1. 첫 점검 전에 합의한 관리 범위를 관리 범위 시트에 입력합니다.
2. 점검할 때마다 채취 지점별로 측정값 시트에 한 행을 추가합니다. 이전 행을 덮어쓰지 않습니다.
3. 열 머리글에 표시된 단위로 적습니다. 전도도는 온도 보정을 켠 상태에서 25 °C 기준 µS/cm입니다.
4. pH와 온도는 시료를 채취하자마자 채취 지점에서 측정합니다.
5. 절삭유는 굴절계 눈금 값과 절삭유 제조사 데이터시트의 보정계수를 입력합니다. 농도(%) = 눈금 값 x 보정계수입니다.
6. 완충액, 시약, 시험 키트는 쓰기 전에 각각의 물질안전보건자료(SDS)를 읽습니다.
7. 값이 합의한 범위를 벗어나면 Y를 입력하고 재측정한 뒤, 재측정값을 새 행으로 추가합니다. 첫 값은 남겨 둡니다.
8. 시스템에 해당하지 않는 열은 비워 둡니다.
가져오기
customer-field-test-readings-form-water-coolant-ko.csv 파일은 측정값 시트와 열이 같습니다(머리글 행만 있음, UTF-8). 기록 시스템이 .xlsx는 받지 않고 CSV는 받는다면 측정값 시트를 CSV UTF-8로 저장합니다.
예시 시트는 설명용입니다. 예시 값은 목표값이나 권장 범위가 아닙니다.
서식 출처: www.lubinpla.com/ko/post/customer-field-test-readings-form-water-coolant

## 관리 범위
측정 항목 | 단위 | 하한 | 상한 | 합의한 사람(이름) | 합의 날짜(YYYY-MM-DD)
pH | pH 단위
전도도 | 25 °C 기준 µS/cm
절삭유 농도 | %
억제제 또는 살균제 잔류 농도

## 측정값
채취 날짜(YYYY-MM-DD) | 채취 시각(hh:mm) | 측정 시각(hh:mm) | 현장 | 시스템 태그 | 채취 지점 | 시료 온도(°C) | pH(pH 단위) | pH 측정 방법 | 전도도(25 °C 기준 µS/cm) | 굴절계 눈금 값 | 굴절계 보정계수 | 절삭유 농도(%) | 잔류 성분 이름 | 잔류 농도 값 | 잔류 농도 단위 | 보충수 유량계(m3) | 블로다운 유량계(m3) | 외관과 혼입유 | 범위 이탈(Y/N) | 조치 | 측정자 | 측정기 ID | 비고

## 예시
설명용 예시: 값은 목표값이나 권장 범위가 아닙니다.
채취 날짜(YYYY-MM-DD) | 채취 시각(hh:mm) | 측정 시각(hh:mm) | 현장 | 시스템 태그 | 채취 지점 | 시료 온도(°C) | pH(pH 단위) | pH 측정 방법 | 전도도(25 °C 기준 µS/cm) | 굴절계 눈금 값 | 굴절계 보정계수 | 절삭유 농도(%) | 잔류 성분 이름 | 잔류 농도 값 | 잔류 농도 단위 | 보충수 유량계(m3) | 블로다운 유량계(m3) | 외관과 혼입유 | 범위 이탈(Y/N) | 조치 | 측정자 | 측정기 ID | 비고
2026-10-20 | 09:15 | 09:20 | 2공장 | CT-1 | 수조 환수 배관 | 28.4 | 8.42 | 유리전극 측정기 | 1850 |  |  |  | 억제제 | 4.1 | mg/L(제품 기준) | 15230 | 3810 | 맑음, 약간의 거품 | N |  | AB | PH-02, EC-01 | 08:00 보충수 밸브 정비
2026-10-20 | 10:05 | 10:06 | 2공장 | 중앙 절삭유 탱크 | 탱크 환수 | 24.1 | 9.05 | 유리전극 측정기 |  | 3.2 | 1.5 | 4.8 | [5 empty] | 유백색, 얇은 유막 | N |  | AB | PH-02, RF-01
2026-10-27 | 10:02 | 10:04 | 2공장 | 중앙 절삭유 탱크 | 탱크 환수 | 24.6 | 8.71 | 유리전극 측정기 |  | 2.2 | 1.5 | 3.3 | [5 empty] | 유백색, 냄새 없음 | Y | 10:20 재측정, 같은 값. 10:30 공급사에 알림 | AB | PH-02, RF-01 | 농도가 합의한 범위보다 낮음